附件三：智慧中心装修要求

| 序号 | 项目及规格 | 单位 | 数量 | 材料及施工工艺说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工程 |  |  |  |  |
| 1 | 原有窗户封堵及粉刷 | 个 | 6.00 | 红砖堆砌 水泥河沙粉刷 |
| 2 | 临时水电 | 项 | 1.00 | 临时水电布置 |
| 3 | 脚手架租赁 | 项 | 1.00 | 租赁费用 |
| 4 | 拆除 | m2 | 240.00 | 整体拆除 |
| 二、天花工程 |  |  |  |  |
| 1 | 造型吊顶 | m2 | 240.00 | 软膜，网格，不锈钢，龙骨石膏板吊顶 |
| 2 | 入户大厅顶面拆除、制作 仿瓷 布线 | 项 | 1.00 | 龙骨石膏板吊顶 嘉宝莉漆 |
| 三、墙面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 造型墙 | m2 | 220.00 | 钢板造型，水性油漆 |
| 2 | 电动感应门 | 套 | 1.00 | 12钢化玻璃，电动感应系统 |
| 3 | 包圆柱 | 个 | 4.00 | 钢板造型，水性油漆 |
| 4 | 喑门 | 个 | 2.00 | 成品定制 |
| 5 | 休息凳 | 米 | 7.00 | 钢板造型，水性油漆 |
| 6 | 踢脚线 | 米 | 45.00 | 成品定制 |
| 7 | 外墙造型 | m2 | 30.00 | 轻钢龙骨基层 阻燃板 饰面板 |
| 8 | 操控台 | 米 | 12.50 | 成品定制 |
| 9 | 电动窗帘 | m2 | 60.00 | 成品定制 |
| 四、地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | m2 | 240.00 | 水泥河沙 |
| 2 | 地面墙面防水 | m2 | 300.00 |  |
| 3 | 地面地胶 | m2 | 240.00 |  |
| 4 | 地面自流平 | m2 | 240.00 | 现场施工 |
| 五、电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | 强电线路布置 | m2 | 240.00 | 金杯电缆 |
| 2 | 弱电 | m | 240.00 | 超6类线 |
| 3 | 强电总箱 | 组 | 1.00 | 成品配电箱 |
| 4 | 墙面五孔插座 | 项 | 1.00 | 成品采购+现场施工 |
| 5 | 16平方主线 | m | 80.00 | 金杯电缆 |
| 6 | 10平方主线 | m | 80.00 | 金杯电缆 |
| 7 | 安全出口及应急灯 | 套 | 10.00 | 成品采购 |
| 8 | 灯具 | 项 | 1.00 | 成品采购+现场施工 |
| 六、油漆工程 |  |  |  |  |
| 1 | 混油 | m2 | 220.00 | 水性油漆 |
| 2 | 顶面仿瓷乳胶漆 | m2 | 240.00 | 嘉宝莉漆 亮光 |
| 七、基础工程其他项目 |  |  |  |  |
| 1 | 材料运输 | m2 | 240.00 | 材料搬运及运输 |
| 2 | 卫生清洁 | m2 | 240.00 | 保洁开荒 |
| 3 | 灭火器 | 个 | 10.00 | 成品采购 |
| 八、工程其他项目 |  |  |  |  |
| 1 | 装修设计（效果图、施工图） | m2 | 240.00 |  |