## Sheet1
选矿部、环保管理部、质检部、采矿部小五金件等项目清单
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元) | 金额（元） | 备注 | 使用单位
1 | 304不锈钢角阀 | DN15 | 品牌：submarine/潜水艇，型号：F003L，总长12.5cm | 15 | 个 |  |  | 请按技术要求制作 | 采矿部
2 | 304不锈钢波纹管 | DN15 | 6条300mm，6条400mm，合计12条 | 12 | 条 |  |  | 请按技术要求采购 | 采矿部
3 | 双头外丝直接 | 304 M20*1.5 |  | 10 | 个 |  |  |  | 采矿部
4 | 手动刀闸阀 | S-TMC-CXFL-DN80 | 凡洞化验室矿冶科技集团有限公司（原北矿院） | 2 | 个 |  |  |  | 质检部
5 | 水龙头 | 通用 | 联塑PVC 4分 小水嘴 凡洞化验室 | 10 | 个 |  |  |  | 质检部
6 | 包塑金属软管 | DN25 |  | 50 | 米 |  |  |  | 设备工程管理部
7 | 包塑金属软管 | DN50 |  | 50 | 米 |  |  |  | 设备工程管理部
8 | PVC 三通 | DN32 | PVC | 30 | 个 |  |  | 供于李屋处理厂一期生产使用 | 环保管理部
9 | PVC直通 | 32㎜ |  | 50 | 个 |  |  | 供于李屋处理厂一期生产使用 | 环保管理部
10 | 压滤机压榨泵合金机封 | GF-22 | 合金 | 2 | 套 |  |  | 供于李屋处理厂一期生产使用 | 环保管理部
11 | 不锈钢卡箍 | φ36-100 |  | 50 | 个 |  |  | 供于李屋处理厂一期生产使用 | 环保管理部
12 | 卡箍 | 52-76mm | 不锈钢 | 50 | 个 |  |  | 供于李屋处理厂一期生产使用 | 环保管理部
13 | PVC 90度弯头 | DN32 | PVC | 30 | 个 |  |  | 供于李屋处理厂一期生产使用 | 环保管理部
14 | 304不锈钢内螺纹球阀 | DN20 |  | 200 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
15 | 内螺纹闸阀 | DN25 | 304不锈钢 | 100 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
16 | PVC 管 | Φ32×4000 | ￠32/A管/，联塑 | 60 | 米 |  |  | 机修线路隐患整改 | 选矿部 | 机电车间
17 | 304不锈钢弯头 | DN125 , 90° |  | 20 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 磨浮车间
18 | 分配智能蠕动泵 | WT300F | 流量0-4000ml 雷弗流体科技有限公司 | 2 | 台套 |  |  |  | 选矿部 | 磨浮车间
19 | PVC管 | φ25 A管 联塑 | ￠25/A管/，联塑 | 60 | 米 |  |  | 机修线路隐患整改 | 选矿部 | 机电车间
20 | 304不锈钢内丝 | DN20 |  | 100 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
21 | 消防水阀 | DN65 |  | 10 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 硫精矿车间
22 | 内螺纹闸阀 | DN20 | 304不锈钢 | 100 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
23 | 骨架油封 | φ70*φ110*10 |  | 10 | 件 |  |  |  | 选矿部 | 机电车间
24 | 法兰橡胶垫 | DN125 |  | 100 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
25 | 304不锈钢内丝 | DN15 |  | 200 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
26 | 304不锈钢弯头 | φ159*10 | 90° 焊接 | 20 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
27 | 纯棉纱黄油盘根 | 18*18 |  | 40 | 公斤 |  |  |  | 选矿部 | 铜精矿车间
28 | 304不锈钢内丝 | DN25 |  | 100 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
29 | 电机风叶罩 | Y132 直径255mm |  | 10 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机电车间
30 | 法兰橡胶垫 | DN150 |  | 100 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
31 | 法兰橡胶垫 | DN150 | 1.6Mpa | 200 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
32 | 不锈钢弯头 | DN125 | 90°；焊接;304 | 20 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
33 | 法兰橡胶垫 | DN80 |  | 100 | 件 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
34 | 304不锈钢法兰 | DN300 1.0MPa |  | 20 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
35 | 法兰橡胶垫 | DN100 |  | 100 | 件 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
36 | 骨架油封 | TC Φ140×Φ180×15 | 硬面齿轮减速箱JCRF147-61-Y37-4P用 | 6 | 件 |  |  | 硬面齿轮减速箱JCRF147-61-Y37-4P用 | 选矿部 | 机电车间
37 | PVC钢丝无压痕螺旋增强软管 | Φ45 | 外径φ45，厚度5mm;山东潍坊现代塑胶有限公司 | 60 | 米 |  |  |  | 选矿部 | 铜精矿车间
38 | 304不锈钢内螺纹球阀 | DN25 |  | 200 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
39 | 304不锈钢内螺纹球阀 | DN15 |  | 200 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
40 | 内螺纹闸阀 | DN15 | 304不锈钢 | 100 | 个 |  |  |  | 选矿部 | 机动能源科
合计