## Sheet1
电线电缆采购清单
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元) | 金额（元） | 备注
1 | 铜芯线 | BV1.5㎜2 | 广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝 | 200 | 米 |  |  | 运输管理部 | 铁运
2 | 铜芯线 | BV2.5㎜2 | 广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝 | 400 | 米 |  |  | 运输管理部 | 铁运
3 | 双塑铜芯导线 | BVV50mm2 | 黄色绿色红色各200米；珠江电缆 | 600 | 米 |  |  | 设备工程管理部 |  | 申请更换配电房至洗衣房及及部分线路改造
4 | 双塑铜芯导线 | BVV25mm2 | 蓝色200米，黄绿色地线200米；珠江电缆 | 400 | 米 |  |  | 设备工程管理部 |  | 申请更换配电房至洗衣房及及部分线路改造
5 | 铜芯线 | BV1.5㎜2 | 红色100，蓝色100；广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝 | 200 | 米 |  |  | 设备工程管理部 |  | 供电车间
6 | 铜芯线 | BVV1.5㎜2 | 广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝 | 200 | 米 |  |  | 设备工程管理部 |  | 供电车间
7 | 铜芯线 | BVV2.5㎜2 | 广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝 | 200 | 米 |  |  | 设备工程管理部 |  | 供电车间
8 | 铜芯线 | BVV4㎜2 | 广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝 | 200 | 米 |  |  | 设备工程管理部 |  | 供电车间
9 | 铜芯线 | BV 2.5mm2 红色 | 广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝 | 100 | 米 |  |  | 设备工程管理部 |  | 供电车间
10 | 铜芯线 | BV4㎜2 | 黄色100，红色100；广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝 | 200 | 米 |  |  | 设备工程管理部 |  | 供电车间
11 | 动力电缆 | VV-1KV 5*6mm2 | 广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝 | 500 | 米 |  |  | 选矿部 | 电控车间
12 | JBQ多股铜芯线 | 4m2 | 广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝；铜芯 | 500 | 米 |  |  | 选矿部 | 机电车间 | 维修电机使用
13 | 铜芯线 | BV2.5㎜2 | 珠江电线 | 300 | 米 |  |  | 选矿部 | 机电车间 | 维修电路用
14 | JBQ多股铜芯线 | 6m2 | 广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝；铜芯 | 500 | 米 |  |  | 选矿部 | 机电车间 | 维修电机使用
15 | 铜芯线 | BV4㎜2 | 珠江电线 | 300 | 米 |  |  | 选矿部 | 机电车间 | 维修电路用
16 | 铜芯线 | BVV2.5㎜2 | 广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝 | 200 | 米 |  |  | 选矿部 | 硫精矿车间
17 | 铜芯线 | BV1.5㎜2 | 珠江电线 | 300 | 米 |  |  | 选矿部 | 机电车间 | 维修电路用
18 | 铜芯线 | BV6㎜2 | 珠江电线 | 300 | 米 |  |  | 选矿部 | 机电车间 | 维修电路用
19 | 铜芯线 | BVV4㎜2 | 广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝 | 200 | 米 |  |  | 选矿部 | 硫精矿车间
20 | 电缆 | RVV2*1.5 | 广州市新兴/远东/新亚光/起帆/坚宝 | 5000 | 米 |  |  | 选矿部 | 电控车间
合计