## Sheet1
二类电器材料清单
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 申请单位
1 | 陶瓷接线端子 | 二进二出，30A | 成品检验科 | 50 | 个 |  |  | 质检部
2 | 温控开关（石墨电热板配件） | 型号：1LCD-DFA-81101 规格：K 0-420℃ | 成品检验科 | 6 | 个 |  |  | 质检部
3 | 耐高温陶瓷接线柱 | 排型三进三出，30A | 成品检验科 | 30 | 个 |  |  | 质检部
4 | 数显时间续电器 | JS14S | （牛力牌密封式化验制样机配件） JS14S 成品检验科 | 6 | 个 |  |  | 质检部
5 | 千兆光纤收发器 | netLINK HTB-4100AB | 一收一发 单模单纤 | 1 | 对 |  |  | 运输管理部铁运
6 | 小型断路器 | DZ47-60 C40 2P |  | 10 | 个 |  |  | 运输管理部铁运
7 | 铜接线端子 | 无头连接管，25mm2 | 铜直通 | 30 | 个 |  |  | 设备工程管理部
8 | 铜铝接线管 | 35mm2 |  | 30 | 个 |  |  | 设备工程管理部
9 | 铜接线端子 | 无头连接管，35mm2 | 铜直通 | 30 | 个 |  |  | 设备工程管理部
10 | 铜接线端子 | 无头连接管，95mm2 | 铜直通 | 30 | 个 |  |  | 设备工程管理部
11 | 铜铝接线管 | 25mm2 |  | 30 | 个 |  |  | 设备工程管理部
12 | 铜接线端子 | 16mm2 |  | 30 | 个 |  |  | 设备工程管理部
13 | 避雷器 | 北京英瑞来6~10kV: LOPT-lsq10 |  | 5 | 组 |  |  | 设备工程管理部
14 | 铜接线端子 | 无头连接管，50mm2 | 铜直通 | 30 | 个 |  |  | 设备工程管理部
15 | 铜接线端子 | 25mm2 | 铜直通 | 50 | 个 |  |  | 设备工程管理部
16 | 铜接线端子 | 25mm2 |  | 30 | 个 |  |  | 设备工程管理部
17 | 兆欧表 | 500V，500MΩ，10级 | 德力西，型号ZC25-3L | 1 | 台 |  |  | 设备工程管理部
18 | 铜接线端子 | 50mm2 |  | 50 | 个 |  |  | 设备工程管理部
19 | 铜接线端子 | 无头连接管，70mm2 | 铜直通 | 30 | 个 |  |  | 设备工程管理部
20 | 酒精检测仪 | 路安六号 |  | 5 | 个 |  |  | 设备工程管理部
21 | 电源 | 备注 | MDR-60-24，明纬开关电源 | 5 | 个 |  |  | 选矿部电控车间
22 | 通讯线 | DB9针母头转RJ45网口 适用昆仑通态 触摸屏连施耐德PLC RS485通讯编程线3米 |  | 8 | 条 |  |  | 选矿部电控车间
23 | 油水分离器 | AW4000-04D调压过滤器（自动排水） |  | 5 | 个 |  |  | 选矿部硫精矿车间
24 | 电磁流量计 | LDB-150S-T1F010-GZ-NBW | 南控 | 2 | 台 |  |  | 选矿部精尾车间
25 | 视频监控显示器 | AOC 27英寸IPS广视角旋转升降 液晶显示器 Q2790PQ |  | 1 | 个 |  |  | 选矿部硫精矿车间
26 | 点巡检PDA | IDATA T1 二维PDA手持数据终端 点巡检采集器工业手机 安卓9.0系统4+64G,带NFC功能，带保护套 |  | 1 | 台 |  |  | 选矿部电控车间
27 | 超声波液位探头 | FDU91F RG2AA*2 |  | 4 | 个 |  |  | 选矿部电控车间
28 | 开关柜状态指示器 | 科太电气KTX8999-1 |  | 1 | 个 |  |  | 选矿部硫精矿车间
29 | 塑料开关盒 | 汉圣电气，HT8回路塑料防水箱 |  | 20 | 个 |  |  | 选矿部电控车间
30 | 光纤跳线 | 胜为（shengwei）工程电信级光纤跳线 FC-FC单模单芯5米 9/125低烟无卤环保外被 收发器尾纤 FSC-303 |  | 10 | 条 |  |  | 选矿部电控车间
31 | 超声波物（液）位计 | YI 2000S，量程10m，模拟输出4-20mA，工作电压DC24V，法兰连接 | 南控 | 4 | 个 |  |  | 选矿部电控车间
32 | 电源 | 备注 | MDR-100-24，明纬开关电源 | 5 | 个 |  |  | 选矿部电控车间
33 | 光纤跳线 | 胜为（shengwei）工程电信级光纤跳线 SC-FC单模单芯15米 9/125低烟无卤环保外被 收发器尾纤 FSC-902 |  | 10 | 条 |  |  | 选矿部电控车间
34 | 光纤跳线 | 胜为（shengwei）工程电信级光纤跳线 SC-SC单模单芯15米 9/125低烟无卤环保外被 收发器尾纤 FSC-901 |  | 10 | 条 |  |  | 选矿部电控车间
35 | 热继电器 | 备注型号 | 3RU6126-4FB0 34-40A西门子 | 10 | 个 |  |  | 选矿部硫精矿车间
36 | 光纤跳线 | 胜为（shengwei）工程电信级光纤跳线 FC-FC单模单芯15米 9/125低烟无卤环保外被 收发器尾纤 FSC-903 |  | 10 | 条 |  |  | 选矿部电控车间
37 | 塑料开关盒 | 汉圣电气，HT5回路塑料防水箱 |  | 20 | 个 |  |  | 选矿部电控车间
38 | 无线AP | 室外无线AP 新华三（H3C）Mini A63 |  | 8 | 个 |  |  | 选矿部电控车间