## Sheet1
化工（24维）材料清单
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 申请单位 | 备注
1 | 阻燃PVC管 | φ50 |  | 50 | 米 |  |  | 设备工程部 | 联塑 东华集装箱货场周边环境整治项目
2 | 开关面板 | G12白系列一开单控明装 |  | 1 | 个 |  |  | 设备工程部 | 公牛 东华集装箱货场周边环境整治项目
3 | 铜铝过渡接线管 | 25mm2 |  | 5 | 个 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
4 | 拉线棒 | LB20-3100 |  | 5 | 个 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
5 | 投光灯 | GT316-XL50 功率50W 防水防腐型 |  | 3 | 个 |  |  | 设备工程部 | 华荣照明 东华集装箱货场周边环境整治项目
6 | 配电箱 | 详见图纸 | 电源电表箱 厚度1.5mm 白色 | 1 | 台 |  |  | 设备工程部 | 希望森兰 浙江保利亚 温州市谷德电气有限公司 东华集装箱货场周边环境整治项目
7 | 镀锡铜鼻子 | 国标DT16 |  | 30 | 个 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
8 | 浮球开关 | 浮球开关EM15-2 20米线 |  | 2 | 个 |  |  | 设备工程部 | 伊莱科 东华集装箱货场周边环境整治项目
9 | 电杆 | 12米 |  | 5 | 根 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
10 | 铜鼻子 | DT-35 |  | 30 | 个 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
11 | 延长环（热镀锌，电力专用） | PH-10 |  | 5 | 个 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
12 | 阻燃PVC关卡 | φ25 |  | 20 | 个 |  |  | 设备工程部 | 联塑 东华集装箱货场周边环境整治项目
13 | 水泥拉盘 | 400*800mm |  | 5 | 个 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
14 | 配电箱 | 详见图纸 | 检修箱 厚度1.5mm 白色 | 1 | 台 |  |  | 设备工程部 | 希望森兰 浙江保利亚 温州市谷德电气有限公司 东华集装箱货场周边环境整治项目
15 | 配电箱 | 详见图纸 | 启动箱 厚度1.5mm 白色 | 1 | 台 |  |  | 设备工程部 | 希望森兰 浙江保利亚 温州市谷德电气有限公司 东华集装箱货场周边环境整治项目
16 | 镀锡铜鼻子 | 国标DT25平方 |  | 5 | 个 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
17 | 阻燃PVC关卡 | φ50 |  | 20 | 个 |  |  | 设备工程部 | 联塑 东华集装箱货场周边环境整治项目
18 | 铜铝过渡接线管 | 35mm2 |  | 10 | 个 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
19 | 钢绞线 | φ70 |  | 100 | 米 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
20 | 电杆双耳抱箍 | φ150 |  | 10 | 个 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
21 | 楔形线夹 | NE-2 |  | 5 | 个 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
22 | 照明开关盒 | PZ30-4明装照明配电箱 （含空气开关16A 2P 2个） |  | 1 | 个 |  |  | 设备工程部 | 正泰 东华集装箱货场周边环境整治项目
23 | UT型线夹（可调式） | NUT-2 适用于钢绞线规格GJ-70 |  | 5 | 套 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
24 | 日光灯 | 30W 灯光和灯座 220V |  | 2 | 个 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
25 | 镀锌5位街码（带瓷瓶） | 适用于35mm2架空线 |  | 5 | 个 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目
26 | 阻燃PVC管 | φ25 |  | 60 | 米 |  |  | 设备工程部 | 联塑 东华集装箱货场周边环境整治项目
27 | 电杆抱箍 | φ190 |  | 5 | 个 |  |  | 设备工程部 | 东华集装箱货场周边环境整治项目