## Sheet1
泵阀配件采购清单
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元) | 金额（元） | 备注
1 | 处理厂中间水池提升泵 | 南方泵业有限公司 TD150-12.5/4SWLCJ 配电机 |  | 2 | 台 |  |  | 环保部
2 | 无压双机封总成 | FMB-JNS100-80-160 |  | 2 | 个 |  |  | 环保部
3 | 叶轮 | FMB-JNS100-80-160 |  | 1 | 个 |  |  | 环保部
4 | 润滑泵 | ZHRH-MAX-L4B2NN-G | 龙岩市闽睿自动化科技有限公司 | 4 | 台 |  |  | 选矿厂 | 铜精矿车间
5 | 不锈钢潜水泵 | WQDJ15-30-3 |  | 1 | 台 |  |  | 选矿厂 | 破碎车间
6 | 304不锈钢胀紧套 | 型号：2BV5161 厂家：淄博齐都 包含胀紧套甲、胀紧套乙和锁紧螺丝 | 304不锈钢；2BV5161水环式真空泵用 | 10 | 套 |  |  | 选矿厂 | 机电车间
7 | 304不锈钢活接头 | DN50 | 温州安耐管件 | 50 | 个 |  |  | 选矿厂 | 机动能源科
8 | 水环真空泵 | 2BV5161 15kw | 磁硫过滤专用，淄博齐都 | 3 | 台 |  |  | 选矿厂 | 铜精矿车间
9 | 酸泵 | 通用 | 药剂循环泵，功率750w，流量8，FDXHB-05,安徽富德环保 | 2 | 台 |  |  | 选矿厂 | 硫精矿车间
10 | 潜渣泵 | 80ZJQ50-20-7.5 | 石家庄石水沃德泵业 | 1 | 台 |  |  | 选矿厂 | 磨浮车间
11 | 液下渣浆泵 | 65Q-LPR Q:60m3/h H:20m 配电机 | 石家庄石水沃德泵业，60米浓密池底事故泵 | 1 | 台 |  |  | 选矿厂 | 铜精矿车间
12 | 止回阀 | DN250，1.0Mpa | 60米一号、二号浓密池底底流泵出口止回阀，厂家：上海良大；304不锈钢 | 3 | 个 |  |  | 选矿厂 | 铜精矿车间
13 | 多功能水泵控制阀 | JD745H-64P，DN250，6.4Mpa | 要求阀座密封面和阀盘密封面热喷镍基碳化钨（硬化处理），阀杆和弹簧为316不锈钢，弹簧加粗，上海良大；304不锈钢；JD745H-64P | 1 | 件 |  |  | 选矿厂 | 硫精矿车间
14 | 水环式真空泵泵盖 | 2BV5161 内胆304不锈钢 | 2BV5161水环式真空泵用 淄博齐都；2BV5161水环式真空泵用 淄博齐都 | 3 | 个 |  |  | 选矿厂 | 机电车间
15 | 水环式真空泵泵体 | 2BV5161 内胆304不锈钢 | 2BV5161水环式真空泵用 淄博齐都；2BV5161水环式真空泵用 淄博齐都 | 3 | 个 |  |  | 选矿厂 | 机电车间
16 | 管夹阀 | 上海良大、DN250、PN16 | 材质：钢 | 6 | 个 |  |  | 选矿厂 | 精尾车间
17 | 水环式真空泵不锈钢叶轮 | 2BV5161 材料：304 | 内孔有台阶φ57和φ55；304；2BV5161水环式真空泵用 | 10 | 个 |  |  | 选矿厂 | 机电车间
合计