## Sheet1
二类电器材料清单
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 申请单位 | 需求组织
1 | 德力西漏电断路器 | DZ47SLE D型 4P 16A | 德力西漏电断路器DZ47SLES 2P 32A | 10 | 个 |  |  | 采矿厂
2 | 德力西漏电断路器 | DZ47SLE D型 3P 16A | 德力西漏电断路器DZ47PLES IP双进双出 16A | 10 | 个 |  |  | 采矿厂
3 | 万能转换开关 | LW5D-16 YH3/3 |  | 5 | 个 |  |  | 采矿厂
4 | 万能转换开关 | LW5D-16/3 D0723 |  | 5 | 个 |  |  | 采矿厂
5 | 空气开关 | 德力西DZ47S 1P 16A |  | 12 | 个 |  |  | 设备工程部
6 | 空气开关 | 德力西DZ47S 1P 25A |  | 12 | 个 |  |  | 设备工程部
7 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | 时高电源（湖南）有限公司，GFM-300 |  | 2 | 个 |  |  | 设备工程部
8 | 模拟量输入模块8AI | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 西门子 | 4 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
9 | 直流屏绝缘检测模块 | JYJC-32G | 厂家：南京中凯光电科技股份有限公司 | 1 | 个 |  |  | 选矿厂 | 硫精矿车间
10 | 直流屏硅链自动调压装置 | DWP2-10A35V/5/DC220V | 厂家：无锡东瑞电子有限公司 | 1 | 个 |  |  | 选矿厂 | 硫精矿车间
11 | 浮球开关 | 浮球开关EM15-2 20米线 |  | 10 | 个 |  |  | 选矿厂 | 硫精矿车间
12 | 中性点过电压保护器 | EAT-1.5O-8.0安徽一天 | 安徽一天电气技术股份有限公司 | 2 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
13 | 电动机过电压保护器 | EAT-2.5D-13.5/600 安徽一天电气技术股份有限公司 |  | 4 | 套 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
14 | UPS电源 | EA901S高频机1KVA/易事特 |  | 2 | 台 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
15 | 电动阀门控制器 | BFA-2 3.0KW |  | 5 | 个 |  |  | 选矿厂 | 硫精矿车间
16 | 超声波液位计 | MH-A15AR 量程：15m 盲区：0.5m 供电：⑤DC12-24V+，⑥DC12-24V- 输出：⑧4-20mA+，⑨4-20mA-，③RS485（A），④RS485（B）重庆兆洲科技发展有限公司 |  | 4 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
17 | 开关状态显控装置 | YTK-9320,品牌：ONESKY | 安徽一天电气技术股份有限公司 | 2 | 个 |  |  | 选矿厂 | 硫精矿车间
18 | 高压熔断器 | 型号：XRNP-12/1A | 品牌；国产优质 | 6 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
19 | 串口服务器 | 3onedata NP301 |  | 6 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
20 | 浮选机控制箱触摸屏 | 西门子TP 700 comfort （6AV2-124-0GC01-0AX0） |  | 5 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
21 | CPU | 西门子 6ED1052-1FB08-0BA0 |  | 2 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
22 | 电磁流量计 | LDB-200S-M1X010-GZ-NBW，DN200，PN40，村里：聚氯丁橡胶，仪表编号：2007730，供电电 | 供电电压：DC24V 湖北 南控 新水源 | 1 | 台 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
23 | 超声波液位计 | YI 2000S，量程5米，模拟量输出两线制4-20mA输出，数字输出RS485，工作电压DC24V |  | 5 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
24 | 控制变压器 | BK-300 TH 输入220V 输出220V |  | 1 | 台 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
25 | 超声波液位计 | NKFMW11-10-NBW-GZ NONCON，DC24V,附带安装法兰 | 湖北 南控 | 4 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
26 | 小型继电器 | 型号：RJ2S-CL-D24，DC24V， 品牌：和泉IDEC |  | 50 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
27 | 避雷器 | 三相组合式氧化锌避雷器 | 型号TBP-A-7.6F/85，额定8KV，持续运行电压6.9KV，相-相15KV，相-地11.5KV，上海西博高压电器 | 1 | 台 |  |  | 选矿厂 | 硫精矿车间
28 | 直流屏检测面板 | JK005G-3S | 厂家：南京中凯光电科技股份有限公司 | 1 | 个 |  |  | 选矿厂 | 硫精矿车间
29 | 直流屏充电模块 | 230D10NZ-D | 厂家：南京中凯光电科技股份有限公司 | 2 | 个 |  |  | 选矿厂 | 硫精矿车间
30 | 小型继电器 | MY4N-GS,DC220V，欧姆龙 |  | 10 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
31 | 真空断路器 | 型号：VD4-12 630A/25KA AC220V 固定式，ABB |  | 1 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
32 | 中间继电器 | 型号：K6-22Z AC220V，ABB |  | 3 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
33 | 带电传感器 | 型号：CG-12-ZC1-Φ 80*140*M10*M16 3只 | 品牌；国产优质 | 2 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
34 | 零序互感器 | 型号：LXK-Φ100，大连二互 |  | 1 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
35 | 电流互感器 | 型号：LZZBJ9-10A1 30/1 0.5/10P10， 大连二互 |  | 2 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
36 | 真空接触器 | 型号：ConVac 12 (E)400A电保持固定式 AC220V，ABB |  | 1 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
37 | 电磁锁 | 型号：DSN-AM/Y AC220V |  | 1 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
38 | 多功能仪表 | 型号：PD21-3FHD31Y-1T 100V/1A AC220V， 珠海国测 |  | 2 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
39 | 电度表 | 型号：DSSD25 G2型 100V/1A 0.5，珠海国测 |  | 1 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
40 | 急停按钮 | 型号：CE4T-10R-11，ABB |  | 2 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
41 | 熔断器 | 型号：RT28-32 2A，正泰电器 |  | 20 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
42 | 带电传感器 | 型号：CG-10 | 品牌；国产优质 | 3 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
43 | 过压保护器 | 型号：EAT-5Z-17/600，安徽一天 | 安徽一天电气技术股份有限公司 | 8 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
44 | 电流互感器 | 型号：LZZBJ9-10A1 75/1 0.2/0.5/10P10， 大连二互 |  | 2 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
45 | 电源变压器 | 型号：DC-3/10G 10/0.1/0.22 0.5， 大连二互 |  | 1 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
46 | 电压互感器 | 型号：JDZ10-10A1 10/0.1 0.5，大连二互 |  | 1 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
47 | 熔断器 | 型号：RT28-32 6A，正泰电器 |  | 20 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
48 | 行程开关 | 型号：LS30P13B11，ABB |  | 4 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
49 | 失压板 | 型号：整流桥＋阻容＋中继K6-22Z AC220V， 辉腾电气/ABB |  | 1 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
50 | 中间继电器 | 型号：K6-31Z AC220V，ABB |  | 3 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
51 | 智能操控 | 型号：YTK-9320 AC220V，安徽一天 | 安徽一天电气技术股份有限公司 | 1 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
52 | 智能操控 | 型号：YTK-9320 AC220V，安徽一天 | 安徽一天电气技术股份有限公司 | 1 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
53 | 智能操控 | 型号：YTK-9320 AC220V，安徽一天 | 安徽一天电气技术股份有限公司 | 2 | 个 |  |  | 选矿厂 | 电控车间
54 | 过电压保护器 | EAT-5Z-10/600 | 安徽一天电气技术股份有限公司 | 2 | 台 |  |  | 选矿厂 | 硫精矿车间
55 | 漏电保护开关 | 备注型号 | 极数：1P+N；额定电流：63A 成品检验科 | 15 | 个 |  |  | 质检部
56 | 固态继电器 | 备注型号 | JGX-4880DA（80A）、明纬科技股份有限公司 成品检验科 | 20 | 个 |  |  | 质检部
57 | 中间继电器 | 备注型号 | JS14s AC380v 999秒 凡洞化验室 | 10 | 个 |  |  | 质检部
58 | 时控开关 | 德立西 KG316T | 德力西电气、KG316T、220V 成品检验科 | 5 | 个 |  |  | 质检部
59 | 空气开关 | 备注型号 | 25A；极数：2P；C型 成品检验科 | 20 | 个 |  |  | 质检部
60 | 空气开关 | 备注型号 | 63A；极数：3P；C型 成品检验科 | 20 | 个 |  |  | 质检部
61 | 空气开关 | 备注型号 | 63A；极数：2P；C型 成品检验科 | 20 | 个 |  |  | 质检部