## Sheet1
各类泵、阀门、空压机等设备维修内容单价最高限价表
序号 | 项目 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 不锈钢高压回水泵维修 型号：MD155-67*8P | 1 | 叶轮密封环位置磨损修复 | 个 | 1 | 600
|  | 2 | 更换叶轮，材质304 | 个 | 1 | 3600 | 根据实际磨损情况是否需要更换
|  | 3 | 更换主轴，材质双向钢 | 条 | 1 | 5860
|  | 4 | 更换节流套，材质合金钢 | 件 | 1 | 3600
|  | 5 | 更换后节流套，材质合金钢 | 件 | 1 | 3520
|  | 6 | 更换节流轴套，材质合金钢 | 件 | 1 | 3200
|  | 7 | 更换后节流轴套，材质合金钢 | 件 | 1 | 4100
|  | 8 | 更换导叶，材质304 | 件 | 1 | 3880 | 根据实际磨损情况是否需要更换
|  | 9 | 更换轴套，材质304 | 件 | 1 | 1200
|  | 10 | 更换密封环，材质304 | 件 | 1 | 280
|  | 11 | 更换导叶套，材质304 | 件 | 1 | 220
|  | 12 | 更换叶轮挡套，材质304 | 件 | 1 | 338
|  | 13 | 轴承挡套，材质304 | 件 | 1 | 230
|  | 14 | SKF轴承，材质合金钢 | 套 | 1 | 600
|  | 15 | 磁力密封 | 套 | 1 | 380
|  | 16 | 转子动平衡 | 台套 | 1 | 3000
|  | 17 | 其它易损件、密封垫、紧固件等 | 台套 | 1 | 480
|  | 18 | 试压 | 台套 | 1 | 500
|  | 19 | 检修费，含人工费、油漆、除污除锈等 | 台套 | 1 | 1500
|  | 20 | 往返运费 | 次 | 1 | 1200
二 | 电动球阀维修 型号：Q947Y-600LB*6〞（Q947Y-300LB*6〞） | 1 | 更换球及球面热喷镍基碳化钨，材质双向钢 | 件 | 1 | 5637 |  | ·
|  | 2 | 更换阀座并热喷镍基碳化钨，材质双向钢 | 件/台 | 1 | 839
|  | 3 | 更换阀杆，材质双向钢 | 件 | 1 | 581
|  | 4 | 更换流道衬的陶瓷 | 套 | 1 | 1073
|  | 5 | 更换执行器涡轮和涡杆 | 套 | 1 | 2100 | 根据实际磨损情况是否需要更换
|  | 6 | 更换所有紧固件、密封件等 | 台套 | 1 | 353
|  | 7 | 跟换前盖 | 件 | 1 | 548
|  | 8 | 打压、调试、喷漆 | 台套 | 1 | 380
|  | 9 | 包装费（木箱） | 次/台 | 2 | 300
|  | 10 | 维修费 | 台次 | 1 | 930
|  | 11 | 往返运费 | 次 | 2 | 1116
三 | 不锈钢多功能水泵控制阀维修 型号：JD745H-64P DN250 | 1 | 阀体密封面和阀芯密封面喷碳化钨修复 | 台 | 1 | 3780
|  | 2 | 更换304阀芯及喷碳化钨处理 | 件 | 1 | 3758
|  | 3 | 更换316阀杆及316弹簧 | 套 | 1 | 1100
|  | 4 | 更换回收管、回水管及球阀 | 套 | 1 | 258
|  | 5 | 更换所有紧固件、活塞环、密封垫等 | 套 | 1 | 260
|  | 6 | 试压 | 台 | 1 | 300
|  | 7 | 维修人工费 | 台 | 1 | 715
|  | 8 | 包装费（木箱） | 次/台 | 2 | 350
|  | 9 | 往返运费 | 次 | 2 | 885
四 | 304不锈钢真空泵维修 型号：2BV5161 | 1 | 更换电机NSK轴承 | 套/台 | 1 | 380
|  | 2 | 跟换304泵轴 | 条 | 1 | 850
|  | 3 | 更换304泵体 | 件 | 1 | 5300 | 根据实际磨损情况是否需要更换
|  | 4 | 更换304圆盘 | 件 | 1 | 3100
|  | 5 | 更换304叶轮 | 件 | 1 | 3800
|  | 6 | 更换304胀紧套及配套螺栓 | 套 | 1 | 685
|  | 7 | 更换合金机封 | 套 | 1 | 980
|  | 8 | 304圆盘补焊加工修复 | 件 | 1 | 1063
|  | 9 | 更换所有不锈钢螺栓、密封垫等 | 套 | 1 | 280
|  | 10 | 维修人工费及喷漆 | 台 | 1 | 1300
|  | 11 | 包装费（木箱） | 次/台 | 2 | 280
|  | 12 | 往返运费 | 次 | 2 | 1230
五 | 不锈钢电动球阀维修 型号：DN250*PN16 （DN250*PN64） | 1 | 更换304球及球面热喷镍基碳化钨 | 件 | 1 | 14800
|  | 2 | 更换304阀座及热喷镍基碳化钨 | 件 | 1 | 1600
|  | 3 | 更换316阀杆 | 件 | 1 | 920
|  | 4 | 更换所有紧固件、密封件等 | 台套 | 1 | 380
|  | 5 | 阀体内磨损部位补焊加工及抛沙酸洗 | 台套 | 1 | 1380
|  | 6 | 试压、调试、喷漆 | 台套 | 1 | 980
|  | 7 | 包装费（木箱） | 次/台套 | 1 | 350
|  | 8 | 维修人工费 | 台次 | 1 | 715
|  | 9 | 往返运费 | 次 | 1 | 885
六 | 不锈钢滤液泵维修 型号：IHG100-160-15KW （IHG65-200） | 1 | 合金机封 | 套 | 1 | 330
|  | 2 | 316叶轮 | 件 | 1 | 890
|  | 3 | 316泵轴 | 条 | 1 | 675
|  | 4 | 316叶轮螺母 | 件 | 1 | 120
|  | 5 | 电机轴承 | 套 | 2 | 120
|  | 6 | 维修人工费 | 台套 | 1 | 450
|  | 7 | 往返运费 | 次 | 2 | 320
七 | 不锈钢反冲泵维修 型号：IHW80-315B-30KW | 1 | 合金机封 | 套 | 1 | 480
|  | 2 | 316叶轮 | 件 | 1 | 2980
|  | 3 | 316泵轴 | 条 | 1 | 980
|  | 4 | 316叶轮螺母 | 件 | 1 | 150
|  | 5 | 电机轴承 | 套 | 2 | 180
|  | 6 | 维修人工费 | 台套 | 1 | 600
|  | 7 | 往返运费 | 次 | 2 | 720
八 | 不锈钢船泵转子组维修 型号：GS350-13/4 | 1 | 更换双向钢主轴 | 条 | 1 | 6500 | 根据实际磨损情况是否需要更换
|  | 2 | 316轴套 | 件 | 1 | 1610
|  | 3 | 316叶轮挡套 | 件 | 1 | 1960
|  | 4 | 轴承挡套1Cr18Ni9Ti | 件 | 1 | 340
|  | 5 | 合金机封 | 套 | 1 | 1342
|  | 6 | 304机封压盖 | 件 | 1 | 1500
|  | 7 | 叶轮除垢打磨修复并做动平衡 | 件 | 1 | 1300
|  | 8 | 316密封环 | 件 | 1 | 1980
|  | 9 | 瑞典轴承SKF6313 | 套 | 1 | 411
|  | 10 | 标准件 | 台套 | 1 | 178
|  | 11 | 维修人工费 | 套 | 1 | 1073
|  | 12 | 包装费 | 次/台 | 1 | 200
|  | 13 | 往返运费 | 套 | 1 | 706
九 | 不锈钢加压泵转子组维修 型号：GS350-4A+/4 | 1 | 更换双向钢主轴 | 条 | 1 | 9800 | 根据实际磨损情况是否需要更换
|  | 2 | 316轴套 | 件 | 1 | 1694
|  | 3 | 316叶轮挡套 | 件 | 1 | 2129
|  | 4 | 轴承挡套1Cr18Ni9Ti | 件 | 1 | 416
|  | 5 | 合金机封 | 套 | 1 | 1800
|  | 6 | 机封压盖1Cr18Ni9Ti | 个 | 1 | 1805
|  | 7 | 叶轮除垢打磨修复并做动平衡 | 件 | 1 | 740
|  | 8 | 316密封环 | 件 | 1 | 1814
|  | 9 | 瑞典轴承SKF6317 | 套 | 1 | 1111
|  | 10 | 标准件 | 台套 | 1 | 277
|  | 11 | 维修人工费 | 套 | 1 | 1600
|  | 12 | 包装费 | 次/台 | 1 | 230
|  | 13 | 往返运费 | 套 | 1 | 814
十 | 不锈钢多功能水泵控制阀维修 型号：JD745H-25P DN450 | 1 | 阀体密封面和阀芯密封面喷碳化钨修复 | 台 | 1 | 4500
|  | 2 | 更换304阀芯及喷碳化钨处理 | 件 | 1 | 4200
|  | 3 | 更换316阀杆及316弹簧 | 套 | 1 | 1500
|  | 4 | 更换回收管、回水管及球阀 | 套 | 1 | 460
|  | 5 | 更换所有紧固件、活塞环、密封垫等 | 套 | 1 | 520
|  | 6 | 试压 | 台 | 1 | 300
|  | 7 | 维修人工费 | 台 | 1 | 1050
|  | 8 | 包装费（木箱） | 次/台 | 1 | 800
|  | 9 | 往返运费 | 次 | 1 | 1200
十一 | 空压机 | 1 | 更换高压油管 | 条 | 1 | 650
|  | 2 | 隐患故障排查，检查、维修人工，往返运费 | 次 | 1 | 450
|  | 3 | 更换交流接触器 | 个 | 1 | 750
|  | 4 | 更换温控阀阀芯 | 套 | 1 | 1500
|  | 5 | 18.5KW散热器总成更换 | 套 | 1 | 680
|  | 6 | 联轴器更换 | 个 | 1 | 680
|  | 7 | 更换油滤芯 | 个 | 1 | 750
|  | 8 | 更换滤芯 | 个 | 1 | 500
|  | 9 | 更换油封芯 | 套 | 1 | 2850
|  | 10 | 更换空压机冷却液 | 桶 | 1 | 2650
十二 | 干燥机 | 1 | 铜管焊接，抽真空补加冷媒 | 项 | 1 | 2600
|  | 2 | 隐患故障排查，检查、维修人工，往返运费 | 次 | 1 | 450
十三 | 胶带机滚筒300×700 | 1 | 高分子URC耐磨材料，厚度10mm | 件 | 1 | 1675
十四 | 胶带机滚筒450×700 | 1 | 高分子URC耐磨材料，厚度10mm | 件 | 1 | 3050
十五 | 胶带机滚筒550×1400 | 1 | 高分子URC耐磨材料，厚度10mm | 件 | 1 | 5500
十六 | 7000GS磁选机滚筒包胶1.5m×5m | 1 | 高分子URC耐磨材料，厚度2mm | 件 | 1 | 32000
十七 | 头轮包胶 | 1 | 材料采用德国蒂普拓普12mm菱形耐磨胶板、蒂普拓普SC2000硫化剂配用德国PR200金属处理剂 | ㎡ | 1 | 3450 | 拆卸施工
|  |  |  | ㎡ | 1 | 3756.14 | 运行中施工